## List1
„bad boy“ numeric simulation ONLY for testing					stability test
				error	integrator	valve_calc	Valve [center +-%]	real valve
Tuning constants visualizer					12345	21,14	10	0,27
				-2	-12,8341674805	0				2,2	12565	21,14	10	5,4	0,25		4,87
P3_factor	22					-1,9	-11,2207841873	4				1,95	12760	16,68	10	5,4	0,25
P_factor	3					-1,8	-9,7568893433	8				1,8071428571	12940	14,60	10	5,4	0,25
I_factor	24					-1,7	-8,4346151352	12				1,5571428571	13095	11,57	10	5,4	0,25
PID_interval	48					-1,6	-7,24609375	16				1,3071428571	13225	9,30	10	5,4	0,25
				-1,5	-6,1834573746	20				1,0571428571	13330	7,67	8	3,4	0,25
Controller static characteristic					-1,4	-5,2388381958	24				0,8709835836	13417	6,80	7	2,4	0,2
				-1,3	-4,4043684006	28				0,6824044591	13485	6,15	6	1,4	0,1166666667
				-1,2	-3,6721801758	32				0,4881979709	13533	5,68	6	1,4	0,1166666667
				-1,1	-3,0344057083	36				0,3398057247	13566	5,42	6	1,4	0,1166666667
				-1	-2,4831771851	40				0,2040051871	13586	5,23	5	0,4	0,0333333333
				-0,9	-2,0106267929	44				0,0902240563	13595	5,09	5	0,4	0,0333333333
				-0,8	-1,6088867188	48				0,0691134206	13601	5,06	5	0,4	0,0333333333
				-0,7	-1,2700891495	52				0,0348269991	13604	5,02	5	0,4	0,0333333333
				-0,6	-0,986366272	56				-0,0135428532	13602	4,97	5	0,4	0,0333333333
				-0,5	-0,7498502731	60				-0,0221608711	13599	4,95	5	0,4	0,0333333333
				-0,4	-0,5526733398	64				0,008356606	13599	4,99	5	0,4	0,0333333333
				-0,3	-0,386967659	68				-0,0069489881	13598	4,97	5	0,4	0,0333333333
				-0,2	-0,2448654175	72				0,0120699862	13599	4,99	5	0,4	0,0333333333
				-0,1	-0,1184988022	76				0,0242995118	13601	5,01	5	0,4	0,0333333333
				0	0	80				0,0500018098	13606	5,04	5	0,4	0,0333333333
				0,1	0,1184988022	84				0,0505650979	13611	5,04	5	0,4	0,0333333333
				0,2	0,2448654175	88				0,0555810973	13616	5,05	5	0,4	0,0333333333
				0,3	0,386967659	92				0,0455959835	13620	5,04	5	0,4	0,0333333333
				0,4	0,5526733398	96				0,0566468902	13625	5,06	5	0,4	0,0333333333
				0,5	0,7498502731	100				0,0533088237	13630	5,05	5	0,4	0,0333333333
				0,6	0,986366272	104				0,0861849248	13638	5,10	5	0,4	0,0333333333
				0,7	1,2700891495	108				0,0769842295	13645	5,09	5	0,4	0,0333333333
				0,8	1,6088867188	112				0,1051943162	13655	5,13	5	0,4	0,0333333333
				0,9	2,0106267929	116				0,1306297854	13668	5,16	5	0,4	0,0333333333
				1	2,4831771851	120				0,1647382059	13684	5,21	5	0,4	0,0333333333
				1,1	3,0344057083	124				0,153410404	13699	5,20	5	0,4	0,0333333333
				1,2	3,6721801758	128				0,1904168338	13718	5,26	5	0,4	0,0333333333
				1,3	4,4043684006	132				0,1580895836	13733	5,22	5	0,4	0,0333333333
				1,4	5,2388381958	136				0,1744899646	13750	5,25	5	0,4	0,0333333333
				1,5	6,1834573746	140				0,1590474172	13765	5,23	5	0,4	0,0333333333
				1,6	7,24609375	144				0,1626398315	13781	5,24	5	0,4	0,0333333333
				1,7	8,4346151352	148				0,165880939	13797	5,25	5	0,4	0,0333333333
				1,8	9,7568893433	152				0,2076926004	13817	5,32	5	0,4	0,0333333333
				1,9	11,2207841873	156				0,2434674154	13841	5,37	5	0,4	0,0333333333
				2	12,8341674805	160				0,2143718323	13862	5,34	5	0,4	0,0333333333
Extremely unstable system emulation test					0,2072718451	13882	5,34	5	0,4	0,0333333333
				0,1869877515	13900	5,32	5	0,4	0,0333333333
				0,155614866	13915	5,28	5	0,4	0,0333333333
				0,1822840128	13933	5,32	5	0,4	0,0333333333
				0,1677967336	13949	5,31	5	0,4	0,0333333333
				0,168083608	13965	5,32	5	0,4	0,0333333333
				0,1816035653	13983	5,34	5	0,4	0,0333333333
				0,1851440252	14001	5,35	5	0,4	0,0333333333
				0,1607832073	14017	5,33	5	0,4	0,0333333333
				0,1428660235	14031	5,31	5	0,4	0,0333333333
				0,1284421148	14043	5,30	5	0,4	0,0333333333
				0,1379779184	14056	5,31	5	0,4	0,0333333333
				0,1584100673	14071	5,34	5	0,4	0,0333333333
				0,1673343781	14087	5,36	5	0,4	0,0333333333
				0,1442544218	14101	5,34	5	0,4	0,0333333333
				0,1176818375	14112	5,31	5	0,4	0,0333333333
				0,1158155828	14123	5,31	5	0,4	0,0333333333
				0,1168682644	14134	5,32	5	0,4	0,0333333333
				0,1518391002	14149	5,36	5	0,4	0,0333333333
				0,131741648	14162	5,34	5	0,4	0,0333333333
				0,1232360835	14174	5,34	5	0,4	0,0333333333
				0,1032124508	14184	5,32	5	0,4	0,0333333333
				0,0764547617	14191	5,29	5	0,4	0,0333333333
				0,0689552803	14197	5,28	5	0,4	0,0333333333
				0,0986653619	14206	5,32	5	0,4	0,0333333333
				0,0897984588	14214	5,31	5	0,4	0,0333333333
				0,1192247251	14225	5,35	5	0,4	0,0333333333
				0,1085092475	14235	5,34	5	0,4	0,0333333333
				0,0977873392	14244	5,33	5	0,4	0,0333333333
				0,1193217538	14255	5,36	5	0,4	0,0333333333
				0,1128440264	14266	5,36	5	0,4	0,0333333333
				0,1283554642	14278	5,38	5	0,4	0,0333333333
				0,1629391186	14294	5,43	5	0,4	0,0333333333
				0,1584218391	14309	5,43	5	0,4	0,0333333333
				0,1569357569	14324	5,43	5	0,4	0,0333333333
				0,1333654655	14337	5,41	5	0,4	0,0333333333
				0,1624683937	14353	5,45	5	0,4	0,0333333333
				0,1308356022	14366	5,42	5	0,4	0,0333333333
				0,144139104	14380	5,44	5	0,4	0,0333333333
				0,1822145478	14398	5,49	5	0,4	0,0333333333
				0,1659979058	14414	5,48	5	0,4	0,0333333333
				0,1982108322	14433	5,53	5	0,4	0,0333333333
				0,2021554129	14453	5,54	5	0,4	0,0333333333
				0,2397042532	14476	5,60	5	0,4	0,0333333333
				0,2371748237	14499	5,61	5	0,4	0,0333333333
				0,2513727814	14524	5,63	5	0,4	0,0333333333
				0,2186823708	14545	5,60	5	0,4	0,0333333333
				0,2476200199	14569	5,65	5	0,4	0,0333333333
				0,2192039926	14590	5,61	5	0,4	0,0333333333
				0,2548177511	14615	5,67	5	0,4	0,0333333333
				0,2969912813	14644	5,75	5	0,4	0,0333333333
				0,2934030229	14673	5,75	6	0,86	0,0716666667
				0,2621320375	14699	5,71	6	1,4	0,1166666667
				0,2173534342	14720	5,66	6	1,4	0,1166666667
				0,2022379167	14740	5,65	6	1,4	0,1166666667
				0,1822047907	14758	5,63	6	1,4	0,1166666667
				0,1095315066	14768	5,54	6	1,4	0,1166666667
				0,0379533664	14771	5,45	6	1,4	0,1166666667
				-0,0647952371	14764	5,33	6	1,4	0,1166666667
				-0,1293015407	14751	5,25	5	0,4	0,0333333333
				-0,2198174884	14729	5,12	5	0,4	0,0333333333
				-0,2679327082	14702	5,04	5	0,4	0,0333333333
				-0,3119831297	14670	4,97	5	0,4	0,0333333333
				-0,3560265341	14634	4,88	5	0,4	0,0333333333
				-0,3267145889	14601	4,92	5	0,4	0,0333333333
				-0,3041955369	14570	4,94	5	0,4	0,0333333333
				-0,3176425661	14538	4,91	5	0,4	0,0333333333
				-0,2959499149	14508	4,93	5	0,4	0,0333333333
				-0,2717303211	14480	4,96	5	0,4	0,0333333333
				-0,2385405152	14456	5,00	5	0,4	0,0333333333
				-0,2224390868	14433	5,01	5	0,4	0,0333333333
				-0,1811028016	14414	5,06	5	0,4	0,0333333333
				-0,159366736	14398	5,08	5	0,4	0,0333333333
				-0,1829873936	14379	5,04	5	0,4	0,0333333333
				-0,1477689347	14364	5,08	5	0,4	0,0333333333
				-0,1722289652	14346	5,05	5	0,4	0,0333333333
				-0,1483183318	14331	5,07	5	0,4	0,0333333333
				-0,1124569501	14319	5,11	5	0,4	0,0333333333
				-0,0746459983	14311	5,15	5	0,4	0,0333333333
				-0,0458180588	14306	5,19	5	0,4	0,0333333333
				-0,0180095852	14304	5,22	5	0,4	0,0333333333
				+ext. err. ->>	-1,9816917698	14105	-7,36	-6	-10,6	-0,16
				-1,9840076443	13906	-7,47	-6	-10,6	-0,16
				-1,8864979339	13717	-5,99	-5	-10,14	-0,16
				-1,7323198328	13543	-3,89	-3	-8,14	-0,16
				-1,5501678914	13387	-1,80	-1	-6,14	-0,16
				-1,3485801959	13252	0,06	0	-5,14	-0,16
				-1,1612976012	13135	1,40	1	-4,14	-0,16
				-0,9664738	13038	2,46	2	-3,14	-0,16
				-0,7348569302	12964	3,37	3	-2,14	-0,1141333333
				-0,5762361947	12906	3,80	4	-1,14	-0,0608
				-0,3819394523	12867	4,19	4	-0,6	-0,032
				-0,2334822468	12843	4,41	4	-0,6	-0,032
				-0,122145266	12830	4,55	4	-0,6	-0,032
				0,0031636275	12830	4,70	4	-0,6	-0,032
				0,0747883338	12837	4,79	5	-0,14	-0,0074666667
				0,1124443665	12848	4,84	5	0,4	0,0333333333
				0,1399062309	12861	4,88	5	0,4	0,0333333333
				0,1500013661	12876	4,90	5	0,4	0,0333333333
				0,2026547706	12896	4,97	5	0,4	0,0333333333
				0,2551286631	12921	5,05	5	0,4	0,0333333333
				0,2806363378	12949	5,10	5	0,4	0,0333333333
				0,3078260275	12979	5,15	5	0,4	0,0333333333
				0,3261248744	13011	5,19	5	0,4	0,0333333333
				0,3579452248	13046	5,26	5	0,4	0,0333333333
				0,3766867068	13083	5,30	5	0,4	0,0333333333
				0,4038588565	13123	5,37	5	0,4	0,0333333333
				0,4159231737	13164	5,40	5	0,4	0,0333333333
				0,4268593707	13206	5,44	5	0,4	0,0333333333
				0,4481758057	13250	5,50	5	0,4	0,0333333333
				0,4454013957	13294	5,51	5	0,4	0,0333333333
				0,4404793996	13338	5,51	5	0,4	0,0333333333
				0,4544469834	13383	5,56	5	0,4	0,0333333333
				0,4665789211	13429	5,60	5	0,4	0,0333333333
				0,4510555243	13474	5,58	5	0,4	0,0333333333
				0,4627567647	13520	5,62	5	0,4	0,0333333333
				0,4683739771	13566	5,65	5	0,4	0,0333333333
				0,5105493869	13617	5,76	6	0,86	0,0716666667
				0,5463387776	13671	5,86	6	1,4	0,1166666667
				0,5702520135	13728	5,94	6	1,4	0,1166666667
				0,5696831819	13784	5,96	6	1,4	0,1166666667
				0,5561099748	13839	5,95	6	1,4	0,1166666667
				0,5046921753	13889	5,85	6	1,4	0,1166666667
				0,4202916604	13931	5,69	6	1,4	0,1166666667
				0,3278332118	13963	5,54	6	1,4	0,1166666667
				0,2491243059	13987	5,43	6	1,4	0,1166666667
				0,1889540528	14005	5,36	6	1,4	0,1166666667
				0,1017960814	14015	5,25	6	1,4	0,1166666667
				0,0301268176	14018	5,17	5	0,4	0,0333333333
				-0,0170927447	14016	5,11	5	0,4	0,0333333333
				-0,0906195338	14006	5,02	5	0,4	0,0333333333
				-0,1171149052	13994	4,99	5	0,4	0,0333333333
				-0,1303379038	13980	4,96	5	0,4	0,0333333333
				-0,0947305588	13970	5,00	5	0,4	0,0333333333
				-0,1118715276	13958	4,98	5	0,4	0,0333333333
				+ext. err. ->>	1,8838924908	14146	16,16	10	4,86	0,25
				1,8834635401	14334	16,22	10	5,4	0,25
				1,8546058321	14519	15,86	10	5,4	0,25
				1,7693786122	14695	14,72	10	5,4	0,25
				1,5917747473	14854	12,59	10	5,4	0,25
				1,4141779188	14995	10,86	10	5,4	0,25
				1,1922318444	15114	9,15	9	4,4	0,25
				0,9888726501	15212	8,00	8	3,4	0,25
				0,7635211831	15288	7,08	7	2,4	0,2
				0,5912070465	15347	6,58	7	2,4	0,2
				0,4223244554	15389	6,23	6	1,4	0,1166666667
				0,2781186732	15416	6,00	6	1,4	0,1166666667
				0,1288661935	15428	5,80	6	1,4	0,1166666667
				0,0362701233	15431	5,69	6	1,4	0,1166666667
				-0,0362296015	15427	5,61	6	1,4	0,1166666667
				-0,1275966231	15414	5,49	6	1,4	0,1166666667
				-0,1881781915	15395	5,41	6	1,4	0,1166666667
				-0,2420844568	15370	5,33	6	1,4	0,1166666667
				-0,3527026112	15334	5,14	5	0,4	0,0333333333
				-0,4548235834	15288	4,94	5	0,4	0,0333333333
				-0,5337438528	15234	4,75	5	0,4	0,0333333333
				-0,5577931353	15178	4,68	5	0,4	0,0333333333
				-0,5478621384	15123	4,68	5	0,4	0,0333333333
				-0,5486626013	15068	4,66	5	0,4	0,0333333333
				-0,5699922588	15011	4,59	5	0,4	0,0333333333
				-0,5537252686	14955	4,61	5	0,4	0,0333333333
				-0,5322191873	14901	4,64	5	0,4	0,0333333333
				-0,5119886606	14849	4,66	5	0,4	0,0333333333
				-0,5317780024	14795	4,60	5	0,4	0,0333333333
				-0,5113867983	14743	4,62	5	0,4	0,0333333333
				-0,474963907	14695	4,68	5	0,4	0,0333333333
				-0,4656558971	14648	4,69	5	0,4	0,0333333333
				-0,4713047548	14600	4,66	5	0,4	0,0333333333
				-0,4351840159	14556	4,71	5	0,4	0,0333333333
				-0,4283810037	14513	4,71	5	0,4	0,0333333333
				-0,4158003929	14471	4,72	5	0,4	0,0333333333
				-0,4023320381	14430	4,73	5	0,4	0,0333333333
				-0,3674751002	14393	4,78	5	0,4	0,0333333333
				-0,3852536837	14354	4,73	5	0,4	0,0333333333
				-0,347136796	14319	4,78	5	0,4	0,0333333333
				-0,3157606612	14287	4,82	5	0,4	0,0333333333